## Лист3
Характеристика об'єкта бюджетної сфери
Табл. 1
№ п/п | Назва показників | Одиниці виміру | Показники
1 | Назва суб`єкта | Відділ освіти, молоді та спорту
2 | Назва об`єкта | Ясінянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2
3 | Адреса | смт. Ясіня, Шевченка, 2 |  |  |  | забезпечення ГВП
4 | Рік забудови | 1989 |  |  |  | немає | так/ні
5 | Будівельний об`єм будівлі | куб.м. | 23317 |  |  | від централізованого теплопостачання | так
6 | Площа основна будівлі (без врахування підвалів, горищ, ганків) | кв. м. | 5283.97 |  |  | від власної котельні | ні
7 | Кількість персоналу (що розміщується в будівлі) | чол | 76 |  |  | від бойлерів електричних
8 | Кількість сердньорічна в будівлі : |  |  |  |  | від бойлерів газових
а | дітей (дитячі садки) | чол | 0
б | слухачів учбових закладів (школи, ПТУ, ВУЗ) | чол | 437
в | відвідувачів (поліклініки) | чол | 0 |  |  | Наявність власної їдальні | Забезпечення ГВС
г | хворих (лікарні) | чол | 0 |  |  | ні | відсутній
9 | Теплозабезпечення: |  |  |  |  | так з приготуванням їжі | теплолічильник
а | централізоване теплопостачання | наявність | ні |  |  | так без приготування їжі | лише витратомір
б | власна газова котельня | наявність | ні
в | власна твердопаливна котельня | наявність | ні
10 | Наявність індивідуального теплового пункту | наявність | ні |  |  | Наявність припливної вентиляції
11 | Забезпечення гарячою водою | наявність | від бойлерів електричних |  |  | відсутня
12 | Наявність приладів обліку теплової енергії | наявність | ні |  |  | наявна, функціонує
13 | Наявність приладів обліку газу | наявність | ні |  |  | наявна, не функціонує
14 | Наявність приладів обліку електричної енергії | наявність | так
15 | Наявність приладів обліку холодної води | наявність | ні
16 | Наявність приладів обліку гарячої води | наявність | відсутній
17 | Наявність власної їдальні | наявність | так без приготування їжі |  |  | Гкал
18 | Наявність припливної вентиляції | наявність | відсутня |  |  | куб. м.
|  |  | 2013 | 2014 | 2015
19 | Режим роботи, діб на рік |  | 170 | 170 | 170
20 | Режим роботи, годин на добу |  | 8 | 8 | 8
21 | Споживання теплової енергії (загальне) | Гкал | 0 | 0 | 0
22 | Споживання теплової енергії (тільки опалення) | Гкал | 0 | 0 | 0
23 | Споживання гарячої води |  | 0 | 0 | 0
24 | Покази лічильника газу | куб.м. | 0 | 0 | 0
25 | Покази лічильника електричної енергії | кВт*год |  | 160522 | 112042
26 | Покази лічильника холодної води | куб.м. | 0 | 0 | 0
27 | Списано твердого палива (товарна накладна) дрова | м3 | 27.4 | 30.3 | 29.6
28 | Списано твердого палива (товарна накладна) вугілля | тонн | 252.6 | 175 | 214
блакитного кольору комірки мають випадаючий список,
навівши на вказану комірку маємо можливість вибрати зі списка

## Лист4
забезпечення ГВП
немає | так/ні
від централізованого теплопостачання | так
від власної котельні | ні
від бойлерів електричних
від бойлерів газових
Наявність власної їдальні | Забезпечення гарячою водою
ні | відсутній
так з приготуванням їжі | теплолічильник
так без приготування їжі | лише витратомір
Наявність припливної вентиляції
відсутня
наявна, функціонує
наявна, не функціонує